ZDY-504型水分测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－504型水分测定仪 | 1 台 |
| 2 | 溶剂管理器 | 1 台 |
| 3 | 500mL进液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 4 | 1000mL废液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 5 | 500mL滴定瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 6 | 容量杯（容量法）（含硅胶垫圈、滴定垫圈、玻璃塞、带孔螺母） | 1 套 |
| 7 | 电解杯（库仑法）（含硅胶垫圈、玻璃塞、带孔螺母） | 1 套 |
| 8 | CDY-4指示电极 | 2 支 |
| 9 | CDJ-3有隔膜电解电极 | 1 支 |
| 10 | 防扩散滴定管 （61543200） | 1 根 |
| 11 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1 只 |
| 12 | 滴定管装置10mL(SC5.461.050) | 1 套 |
| 13 | 搅拌珠(φ7×30) | 3 只 |
| 14 | 杯子固定架 | 1 套 |
| 15 | 气体干燥塔（带螺帽） | 1 套 |
| 16 | 干燥筒 | 1 套 |
| 17 | 干燥器瓶 | 1 套 |
| 18 | 废液进气管（L=520mm，含接头） | 1 根 |
| 19 | 进液进气管（L=580mm，含接头） | 1 根 |
| 20 | 废液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 21 | 进液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 22 | 滴定管（L=700mm，含接头） | 1 根 |
| 23 | 泵管（L=240mm，含接头） | 1 根 |
| 24 | 防扩散管（L=450mm，含接头） | 1 根 |
| 25 | 进样伴热管放置筒组件 | 1 套 |
| 26 | 微量进样器（100μL） | 1 支 |
| 27 | 微量进样器（1mL） | 1 支 |
| 28 | 硅胶垫片（φ13×3） | 20只 |
| 29 | 真空硅脂（7501） | 1 瓶 |
| 30 | 干燥剂（5A分子筛500g） | 1 瓶 |
| 31 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） | 1 套 |
| 32 | KF-1试剂(KF-1A，KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货 | 1 套 |
| 33 | 保险丝Φ5×20 ( 3A ) | 2 只 |
| 34 | 通用电源线 | 1 根 |
| 35 | M12连接线（主机与溶剂管理器连接线） | 1 根 |
| 36 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1 根 |
| 37 | ZDY-504使用说明书 | 1 本 |
| 38 | 软件卡 | 1 张 |
| 39 | 合格证 | 1 份 |